## Sheet1
Time (ms) | Low Voltage (V) | Current (A) | Frequency (Hz) | Status | High Voltage (V) | Current (A) | Frequency (Hz) | Status | Time (ms) | Reactive Power Set-point | Active Power Set-point
0 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 0 | 0 | 1
100 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 100 | 0 | 1
200 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 200 | 0 | 1
300 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 300 | 0 | 1
400 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 300.1 | 0.8 | 1
500 | 390 | 98 | 50 | Normal | 410 | 98 | 50 | Normal | 400 | 0.8 | 1
600 | 370 | 95 | 50 | Normal | 420 | 95 | 50 | Normal | 500 | 0.8 | 1
700 | 350 | 92 | 50 | Normal | 430 | 93 | 50 | Normal | 500.1 | 0.8 | 0.8
800 | 330 | 90 | 50 | Normal | 440 | 90 | 50 | Normal | 600 | 0.8 | 0.8
900 | 300 | 80 | 50 | Low Voltage | 450 | 88 | 50 | Normal | 700 | 0.8 | 0.8
1000 | 290 | 78 | 49.8 | Low Voltage | 460 | 85 | 50 | Normal | 800 | 0.8 | 0.8
1100 | 280 | 75 | 49.7 | Low Voltage | 470 | 83 | 50 | Normal | 900 | 0.8 | 0.8
1200 | 270 | 73 | 49.6 | Low Voltage | 480 | 80 | 50 | Normal | 1000 | 0.8 | 0.8
1300 | 260 | 70 | 49.5 | Low Voltage | 490 | 78 | 50 | High Voltage | 1100 | 0.8 | 0.8
1400 | 250 | 68 | 49.4 | Low Voltage | 510 | 75 | 50 | High Voltage | 1200 | 0.8 | 0.8
1500 | 240 | 65 | 49.3 | Low Voltage | 520 | 72 | 49.8 | High Voltage | 1300 | 0.8 | 0.8
1600 | 230 | 63 | 49.2 | Low Voltage | 530 | 70 | 49.6 | High Voltage | 1400 | 0.8 | 0.8
1700 | 220 | 60 | 49.2 | Low Voltage | 540 | 68 | 49.5 | High Voltage | 1400.1 | 0.8 | 0.6
1800 | 210 | 58 | 49.1 | Low Voltage | 550 | 65 | 49.4 | High Voltage | 1500 | 0.8 | 0.6
1900 | 200 | 55 | 49 | Low Voltage | 560 | 63 | 49.3 | High Voltage | 1600 | 0.8 | 0.6
2000 | 300 | 75 | 49.8 | Recovering | 570 | 60 | 49.2 | High Voltage | 1700 | 0.8 | 0.6
2100 | 320 | 80 | 49.9 | Recovering | 580 | 58 | 49.1 | High Voltage | 1800 | 0.8 | 0.6
2200 | 350 | 90 | 50 | Recovering | 590 | 55 | 49 | High Voltage | 1900 | 0.8 | 0.6
2300 | 380 | 95 | 50 | Normal | 600 | 53 | 48.9 | Recovering | 2000 | 0.8 | 0.6
2400 | 400 | 100 | 50 | Normal | 590 | 55 | 49 | Recovering | 2100 | 0.8 | 0.6
2500 | 400 | 100 | 50 | Normal | 570 | 58 | 49.2 | Recovering | 2200 | 0.8 | 0.6
2600 | 400 | 100 | 50 | Normal | 550 | 60 | 49.4 | Recovering | 2300 | 0.8 | 0.6
2700 | 400 | 100 | 50 | Normal | 530 | 63 | 49.6 | Normal | 2300.1 | 0.8 | 0.4
2800 | 400 | 100 | 50 | Normal | 510 | 65 | 49.8 | Normal | 2400 | 0.8 | 0.4
2900 | 400 | 100 | 50 | Normal | 500 | 68 | 50 | Normal | 2400.1 | -0.8 | 0.4
3000 | 400 | 100 | 50 | Normal | 490 | 70 | 50 | Normal | 2500 | -0.8 | 0.4
3100 | 400 | 100 | 50 | Normal | 480 | 72 | 50 | Normal | 2600 | -0.8 | 0.4
3200 | 400 | 100 | 50 | Normal | 470 | 75 | 50 | Normal | 2700 | -0.8 | 0.4
3300 | 400 | 100 | 50 | Normal | 460 | 78 | 50 | Normal | 2800 | -0.8 | 0.4
3400 | 400 | 100 | 50 | Normal | 450 | 80 | 50 | Normal | 2900 | -0.8 | 0.4
3500 | 400 | 100 | 50 | Normal | 440 | 83 | 50 | Normal | 3000 | -0.8 | 0.4
3600 | 400 | 100 | 50 | Normal | 430 | 85 | 50 | Normal | 3100 | -0.8 | 0.4
3700 | 400 | 100 | 50 | Normal | 420 | 88 | 50 | Normal | 3200 | -0.8 | 0.4
3800 | 400 | 100 | 50 | Normal | 410 | 90 | 50 | Normal | 3300 | -0.8 | 0.4
3900 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 3400 | -0.8 | 0.4
4000 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 3500 | -0.8 | 0.4
4100 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 3600 | -0.8 | 0.4
4200 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 3600.1 | -0.8 | 0.2
4300 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 3700 | -0.8 | 0.2
4400 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 3800 | -0.8 | 0.2
4500 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 3900 | -0.8 | 0.2
4600 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 4000 | -0.8 | 0.2
4700 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 4100 | -0.8 | 0.2
4800 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 4200 | -0.8 | 0.2
4900 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 4300 | -0.8 | 0.2
5000 | 400 | 100 | 50 | Normal | 400 | 100 | 50 | Normal | 4400 | -0.8 | 0.2
[9 empty] | 4400.1 | -0.8 | 1
[9 empty] | 4500 | -0.8 | 1
[9 empty] | 4600 | 0 | 1
[9 empty] | 4700 | 0 | 1
[9 empty] | 4800 | 0 | 1
[9 empty] | 4900 | 0 | 1
[9 empty] | 5000 | 0 | 1